道　路　路　面　復　旧　の　舗　装　構　成　　　　　　　　　　　下諏訪町建設水道課（平成２１年７月より適用）

（仮復旧）

・埋戻しは、土工指針に基づいて、概ね２０㎝毎に転圧し、

路盤材は各層毎に十分な転圧を行うこと。

・本復旧までの間、常時パトロールを行い事故防止に務めること。

（注）管渠を埋設する際は、ＧＬより管頂までの距離が

１．０ｍ以上となるように施工すること。

（残存部分の本復旧）

①指示のあった復旧幅をとり、舗装絶縁線（既存側溝等）との距離が

１．２ｍ未満となった場合、本復旧の対象とする。

（例１）ｂの幅が１．２ｍ以上の場合：復旧対象幅・・・ａ

（例２）ｂの幅が１．２ｍ未満の場合：復旧対象幅・・・ａ＋ｂ＝Ａ

※他の構造物に影響を及ぼさない為に、５０㎝離して掘削を行うこと。

②指示のあった復旧幅をとり、各戸引込管掘削部分との距離が３．０ｍ

未満となった場合、影響部分として本復旧の対象とする。

また、図示されたもののみでなく、同じ時期に２箇所以上の掘削を行う

場合も本基準を適用する。

本管掘削部分

１＜3.0ｍ　　　　　　１＜3.0ｍ

各戸引込管掘削部分

復旧幅

表層（粗粒度アスコン２０再生合材）

埋　　戻

※路盤構成は

本復旧と同じ

５㎝

ｈ≧１．０ｍ

（本復旧）

・原則として現況の舗装厚に復旧すること。

・原則として、工事後６ヶ月経過してから本復旧を行い、本復旧完了後

仮復旧後の写真と竣工写真を添付の上、完了届を提出のこと。また、

本復旧後２年間は責任を持って管理するものとし、常時パトロールを

行い事故防止に努めること。

・本復旧の際、カッター線を舗装に摺り合わせにより消し、表函等につ

いては、段差がつかないよう摺り合わせること。

（舗装工事後５年以上の場合）

※自転車道及び歩道の構成については、協議すること。

（舗装工事後５年以内の場合）

詳細は、上図と同じ

※Ｘ＝Ｘ’ となる様に復旧を行うこと。

表層（密粒度アスコン２０Ｆ再生合材）

上層路盤 　Ｍ２５

下層路盤　ＲC40-0

ＲC40-0

ＲC40-0

砂

30㎝

30㎝

5㎝

15㎝

20㎝

30㎝

復旧幅Ｘ’：掘削深 Ｘ

掘削深：Ｘ

表層

上層路盤

下層路盤

RC40-0

RC40-0

復旧幅

Ａ

ａ

ｂ

掘

削

穴

既存側溝

影響部分

１≧3.0ｍ

１≧3.0ｍ

影響部分

復旧幅Ｘ’：掘削深 Ｘ